СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СРЕДНЕИКОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

11 октября  2017 года № 107

с. Средний Икорец

О проекте решения Совета народных депутатов

Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского

муниципального района Воронежской области

«Об утверждении  программы «Комплексное развитие

Коммунальной инфраструктуры Среднеикорецкого

сельского поселения Лискинского муниципального

района Воронежской области на 2017-2030 годы»

В   соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь Уставом Среднеикорецкого сельского поселения  Лискинского муниципального района Воронежской области, в целях приведения в соответствие действующему законодательству,  Совет народных депутатов Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

решил:

1.Принять к рассмотрению  проект решения Совета народных депутатов Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «Об утверждении  программы «Комплексное развитие Коммунальной инфраструктуры Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» согласно приложению  1 .

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета народных депутатов  Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «Об утверждении  программы «Комплексное развитие Коммунальной инфраструктуры Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2.

3. Решение № 95 от 10.03.2017  «О программе «Комплексное развитие Коммунальной инфраструктуры Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы»    отменить.

4. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета народных депутатов Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «Об утверждении  программы «Комплексное развитие Коммунальной инфраструктуры Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» на «10» ноября  2017 г. в 14.00 в здании администрации Среднеикорецкого сельского поселения, расположенном по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с. Средний Икорец (Среднеикорецкое сельское поселение), пл. Революции, д. 78.

5.Порядок информирования населения о публичных слушаниях включает в себя: предварительное ознакомление с материалами публичных слушаний: проектом решения Совета народных депутатов Среднеикорецкого сельского поселения «Об утверждении  программы «Комплексное развитие Коммунальной инфраструктуры Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» путем вывешивания в местах, предназначенных для обнародования муниципальных правовых актов и размещения на официальном сайте администрации Среднеикорецкого сельского поселения  www.sredikorec.muob.ru.

6. Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

- председатель рабочей группы – Кульнев В.М.– председатель Совета народных депутатов  Среднеикорецкого сельского поселения;

- секретарь рабочей группы –  Палагина В.И.– специалист администрации Среднеикорецкого сельского поселения;

Члены комиссии:

- Добрачева С.И. – заместитель главы администрации Среднеикорецкого сельского поселения;

- Рудаков А.В.– депутат Совета народных депутатов Среднеикорецкого сельского поселения.

- Коровина М.А. - депутат Совета народных депутатов Среднеикорецкого сельского поселения.

7.  Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Среднеикорецкого сельского поселения                           А.П.Нестеров

Приложение 1

к решению   Совета народных депутатов

Среднеикорецкого сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от « 11 »  октября  2017 г.  №  116

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СРЕДНЕИКОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  « »              2017 г.    №

с. Средний Икорец

Об утверждении  программы «Комплексное развитие Коммунальной инфраструктуры Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные  акты  Российской   Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Среднеикорецкого сельского поселения, Генеральным планом Среднеикорецкого сельского поселения Совет народных депутатов Среднеикорецкого сельского поселения

р е ш и л:

1.Утвердить программу «Комплексное развитие Коммунальной инфраструктуры Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Среднеикорецкого сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Среднеикорецкого сельского поселения                               А.П.Нестеров

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Среднеикорецкого сельского поселения

от 11.10.2017 г. №116

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие Коммунальной инфраструктуры Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы Лискинского муниципального района Воронежской области»

- Паспорт Программы

Оглавление:

Паспорт программы	3

Введение	6

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Муниципального образования	10

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

Муниципального образования	10

2.1.1. Теплоснабжение	10

2.1.2. Водоснабжение	11

2.1.3. Газоснабжение	15

2.1.4. Электроснабжение	16

2.1.5.   Сбор и утилизация ТБО……………………………………………………………...17

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у

потребителей	19

3. Перспективы развития Муниципального образования и прогноз спроса на

коммунальные ресурсы	19

3.1 Перспективные показатели развития Муниципального образования	19

3.2 Прогноз спроса на коммунальные услуги	20

3.2.1. Прогноз спроса на услуги водоснабжения	20

3.2.2 Прогноз спроса на услуги электроснабжения	21

3.2.3 Прогноз спроса на услуги газоснабжения	21

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	22

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых

| показателей................................................................................................................................... |  |  | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения. ................. |  | 28 |
|  | 6.1 | Объемы и источники инвестиций ............................................................................... | 28 |
|  | Информация об объемах и источниках инвестиций по каждому проекту приведены в |  |  |
|  | таблице 37. ................................................................................................................................ |  | 29 |
|  | 6.2 | Краткое описание форм организации проектов ......................................................... | 30 |
|  | 6.3 | Прогноз расходов населения на коммунальные услуги ............................................ | 33 |
| 7. | Управление программой. ..................................................................................................... |  | 34 |

Паспорт программы

| Наименование | Программа комплексного |  |  |  | развития |  | системы |  |  | коммунальной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программы: | инфраструктур |  | Среднеикорецког |  |  |  | сельского |  |  |  | поселения |
|  | Лискинского |  | муниципального |  |  |  | района |  |  | Воронежской |  |
|  | области на период 2017-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание для разработки |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы: |  | Федеральный закон от 06.10.2003 |  |  |  |  |  | г. № 131-ФЗ «Об |  |  |  |
|  |  | общих | принципах |  |  | организации |  |  |  |  | местного |
|  |  | самоуправления в Российской Федерации»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный закон от 30.12.2004 |  |  |  |  |  | г. № 210-ФЗ «Об |  |  |  |
|  |  | основах | регулирования |  |  |  | тарифов |  |  | организаций |  |
|  |  | коммунального комплекса»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  приказ Министерства регионального развития РФ от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.10.2013 г. № 359/ГС «Методические рекомендации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по разработке программ комплексного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | систем коммунальной инфраструктуры поселений, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городских округов»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Схема территориального планирования Лискинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципального района Воронежской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Генеральный план Муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Схемы теплоснабжения Муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схемы | водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы: | Администрация Среднеикорецкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы: | МУП «Среднеикорецкое коммунальное хозяйство » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Целью | Программы |  | комплексного развития |  |  |  |  |  |  | систем |
|  | коммунальной |  | инфраструктуры |  |  |  |  | Муниципального |  |  |  |
|  | образования является качественное и надежное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коммунальными |  | услугами |  | потребителей |  |  | Муниципального |  |  |  |
|  | образования, улучшение экологической ситуации в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальном образовании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа комплексного развития систем коммунальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инфраструктуры |  | Муниципального |  |  |  | образования |  |  |  | является |
|  | базовым документом для разработки инвестиционных и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственных программ |  |  |  |  | организаций |  |  |  | коммунального |  |
|  | комплекса, осуществляющих деятельность на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инженерно-техническая |  |  |  |  | оптимизация |  |  |  | систем |
|  |  | коммунальной |  | инфраструктуры |  |  |  | Муниципального |  |  |  |
|  |  | образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | взаимосвязанное |  |  | по | срокам |  |  |  | и | объемам |
|  |  | финансирования |  |  | перспективное |  |  |  |  | планирование |  |
|  |  | развития | систем |  | коммунальной |  |  | инфраструктуры |  |  |  |
|  |  | Муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разработка | мероприятий |  |  |  | по |  |  | комплексной |  |
|  |  | реконструкции и модернизации систем коммунальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инфраструктуры Муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  повышение |  |  | надежности |  | коммунальных |  | систем и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | качества | коммунальных |  | услуг | Муниципального |  |
|  |  |  | образования; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | совершенствование |  |  | механизмов |  | развития |
|  |  |  | энергосбережения и повышение энергоэффективности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коммунальной |  | инфраструктуры |  | Муниципального |  |
|  |  |  | образования; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | повышение | инвестиционной |  |  | привлекательности |  |
|  |  |  | коммунальной |  | инфраструктуры |  | Муниципального |  |
|  |  |  | образования; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспечение сбалансированности интересов субъектов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коммунальной |  | инфраструктуры |  | и потребителей |  |
|  |  |  | Муниципального образования; |  |  |  |  |  |
| Важнейшие целевые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели Программы |  | Система водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | аварийность системы водоснабжения; |  |  |  |  |  |
|  |  перебои в снабжении потребителей; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  продолжительность поставки товаров и услуг; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | уровень потерь; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | износ системы водоснабжения; |  |  |  |  |  |
|  |  удельный вес сетей, нуждающихся в замене; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  уровень загрузки производственных мощностей; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  обеспеченность |  |  |  | потребления товаров |  |  | и услуг |
|  |  |  | приборами учёта; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соответствие |  | качества | воды | установленным |  |
|  |  |  | требованиям; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | удельное водопотребление; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доступом к коммунальной инфраструктуре. |  |  |  |  |  |

| Сроки и этапы реализации | Сроки реализации программы: 2017-2030 гг. |
| --- | --- |
| Программы |  |
| Объем и источники | Общий объем финансирования программных мероприятий за |
|  | период 2017-2030 гг. составляет110939,01000 тыс. руб. |
| финансирования |  |
|  | К источникам финансирования программных мероприятий |
| Программы: |  |
|  | относятся иные средства. |

Введение

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на период 2017-2030 гг. (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также Федерального закона от 22.12.2004 № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генерального плана Муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-,  водоснабжения, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами водоснабжения.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения объектов капитального строительства.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом Муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Муниципального образования.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального

строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Муниципального образования, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей Муниципального образования. Коммунальные системы – капиталоёмкие и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2030 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Муниципального образования на период 2017–2030 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Муниципального образования;

- обеспечение   сбалансированности   интересов   субъектов   коммунальной

инфраструктуры и потребителей Муниципального образования; Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры Муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций),

реализуемыми на территории Муниципального образования.

Перспективные показатели развития Муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- проекта генерального плана Муниципального образования;

- правил землепользования и застройки Муниципального образования;

- проекта    схемы    водоснабжения    Муниципального

образования.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 № 45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории Муниципального образования;

- программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории

Муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории Муниципального образования (при их наличии).

- методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 359/ГС от 01.10.2013 г.

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Муниципального образования

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Муниципального образования

2.1.1. Теплоснабжение

Среднеикорецкое сельское поселение входит в состав Лискинского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено на севере Лискинского района, расстояние до административного районного центра – г Лиски  составляет порядка 25 километров. В состав поселения входит 7 населенных пунктов: село Средний Икорец , хутор Дубовый ,  поселок Песковатка ,поселок подсобное хозяйство санатория им. .Цюру пы. Санаторий им.Цюрупы. хутор Федоровский. поселок Больничный. Площадь поселения по состоянию на 01.01.2015 г. – 13.819 га. Административным центром поселения является с.Средний Икорец . Численность населения  Среднеикорецкого сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 6500 человек. На территории поселения функционирует 2 газовые котельные , находящаяся на обслуживании  Среднеикорецкой сельской Администрации (табл.1):

|  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень котельных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установленная |  |  |
| № | Наименование | Тип котла, | Год ввода в | мощность | Отапливаемые |  |
|  | котельной, адрес | количество | эксплуатацию | котельной, | объекты |  |
|  |  |  |  | Гкал/час |  |  |
|  |  |  |  |  | школа, д/с, клуб, |  |
|  | Газовая котельная | Факел - 1Г |  |  |  |  |
| 1 | с. Средний Икорец ул.Кирова, |  | 1991 1991 | 1,72 1,72 | библиотека, |  |
|  |  | Факел-1Г |  |  |  |  |
|  | Д.9 2. газовая котельная |  |  |  | административное |  |
|  | Пл.Революции д.78 |  |  |  | здание, |  |

В настоящее время централизованное теплоснабжение имеется в поселке Санаторий «им. Цюрупы» в остальных населенных пунктах отопление индивидуальное: отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление объектов социальной сферы – от собственных котельных .

- Водоснабжение

Село Средний   Икорец

  - с. Средний Икорец ВЗУ состоит из 4-х скважин производительностью 483 м3/сут вода насосами подаётся в водонапорную башню высотой 18 метров, объемом 25 м3. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены: пожарных гидрантов 15 щт. Пожарные резервуары – 3 шт. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 24500 м.

Таблица 3

Характеристика водозабора

| Место расположения | Кол-во (шт.) | Мощность | Год постройки | Процент износа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скважин | водозабора |  |  |  |
| Село Средний Икорец | 4 | 483 | 1968 | 95 |  |

На территории Среднеикорецкого сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних  линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Поповского сельского поселения располагаются башни Рожновского, артезианские скважины.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сведения по водонапорным башням поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Место расположения |  |  | Кол-во башен |  | Проектная |  |  | Год постройки |  |  | Процент износа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (шт.) |  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с. Средний Икорец |  | 4 |  | 4 х 25 м3/ч |  |  |  | 1968 |  |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Водозаборы по зонам водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование узла | Количество |  |  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  | и объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и его |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
| п/п |  |  |  | резервуаров |  |  | марка | производ, |  |  | напор, | мощность |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местоположение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | , м³ |  | насоса |  | м³/ч |  | МПа |  | кВт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВУЗ с. Средний Икорец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требует |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6-10-140 |  |  | 10 |  | 140 | 6,3 |  |  |  | капитального |  |  |
|  |  |  | Ул.Дорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонта |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ВУЗ с. Средний Икорец |  |  | ЭЦВ 6-10-140 |  |  | 10 |  | 140 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требует |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | капитального |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонта |  |  |
| 3 |  |  | ВУЗ с.Средний Икорец ул.30 лет Победы |  |  | ЭЦВ 6-10-140 |  |  | 10 |  | 140 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВУЗ с. Средний Икорец ул.Вокзальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требует |  |  |
| 4 |  |  |  | - |  | ЭЦВ 6-10-140 |  |  | 10 |  | 140 | 6,3 |  |  |  | капитального |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонта |  |  |

Информация о сетях системы водоснабжения муниципального образования представлена в таблице 6.

Таблица 6

Информация о сетях системы водоснабжения муниципального образования

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| узла и его | Протяженность | Диаметр | Кол-во | Ко-во | Кол-во | Кол-во | Примечание |  |
| местоположени | (км) |  | гидрантов | пож. рез | колонок | скважин |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
| е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Средний Икорец | 17 | 150 | 11 | 3 | - | 4 | Износ сетей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 90 % |  |
| п.Санатория им.Цюрупы | 2.1 | - | 1 | 1 | - | - |  |  |
| Санаторий им.Цюрупы | 5.4 | - | 4 | 1 | - | - | 85 % |  |
| итого | 24,5 | 150 | 16 | 5 | - | 4 |  |  |

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Среднеикорецкого сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения и на других эксплуатирующих организациях.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов - 16 шт; артезианских скважин - 4 шт (средняя глубина скважин 36-110 м); водонапорных башен — 4 шт (объёмом до 25 м3); сетей протяженностью 24,5  км. Общая производительность водозаборов составляет 483,6 м3/сут. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

2.1.3.Газоснабжение

  - настоящее время газоснабжение Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского района развивается на базе природного газа через АГРС село «Средний Икорец » через газопровод-отвод Ду=219 мм, от газопровода-отвода на г. Острогожск Ду=530 мм.

Природный газ давлением 0,55 МПа подается в поселение от существующей АГРС «Лиски ».  ШРП, ГРП -0, 300

Распределение газа по поселению осуществляется по 2-х ступенчатой схеме: I-я ступень — газопровод высокого давления I - ой категории р ≤ 0,6 МПа; II-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 1 ГРП и 10 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

Технические характеристики ГРП и ШРП, предоставленные администрацией Поповского сельского поселения, сведены в таблицу 7.

Таблица 7

Технические характеристики ГРП и ШРП

| Наименование и | Входное | Выходные | Входной | Выходной | Проектная | Фактическая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | давление | давления | диаметр, | диаметр, мм | пропускная | пропускная |
| размещения | кг/см2 | кг/см2 | мм |  | способность | способность |
|  |  |  |  |  | м3/час | м3/час |
| ГГРП №1 | 6 | 0,3 | 159 | 279 | Нет данных | Нет данных |
| ШРП №2 | 0,3 | 0,003 | 76 | 100 | - | - |
| ШРП №7 | 0,3 | 0,003 | 76 | 100 | - | - |
| ШРП №6 | 0,6 | 0,003 | 57 | 76 | - | - |
| ШРП №32 | 0,6 | 0,003 | 50 | 150 | - | - |
| ШРП №3 | 0,6 | 0,003 | 50 | 100 | - | - |
| ШРП №12 | 0,3 | 0,003 | 76 | 89 | - | - |
| ШРП №30 | 0,3 | 0,003 | 57 | 57 | - | - |
| ШРП №31 | 0,6 | 0,003 | 80 | 100 | - | - |
| ШРП №26 | 0,3 | 0,003 | 80 | 150 | - | - |
| ШРП №1 | 0,3 | 0,003 | 57 | 57 | - | - |

2.1.4.Электроснабжение

  - настоящее время электроснабжение Среднеикорецкого сельского поселения в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 35/10-6 кВ (с.Средний Икорец ). По балансовой принадлежности электросетевые объекты Среднеикорецкого сельского поселения относятся к производственному отделению «Лискинские электрические сети», которое входит в состав филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». Через территорию поселения проходят ВЛ 10-04кВ и 110 кВ село Средний Икорец.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 26 шт, присоединенной мощностью — 4034 кВа).

Технические характеристики трансформаторных подстанций, обслуживающих Поповского сельское поселение (данные выданы администрацией СП) сведены в таблицу.

|  |  |  | Таблица 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики трансформаторных подстанция |  |  |  |
|  |  | Напряжение | Кол-во и мощность трансформаторов |  |
| № | Наименование подстанций |  | на каждой подстанции |  |
|  |  | (тыс.кВ) |  |  |
|  |  |  | (шт * кВа) |  |
| 1 | КТП № 2-1 | 10/0,4 | 100 |  |
| 2 | КТП № 2-2 | 10/0,4 | 63 |  |
| 3 | КТП № 2-3 | 10/0,4 | 63 |  |
| 4 | КТП № 2-5 | 10/0,4 | 250 |  |
| 5 | КТП № 2-7 | 10/0,4 | 100 |  |
| 6 | КТП № 2-8 | 10/0,4 | 160 |  |
| 7 | КТП № 2-25 | 10/0,4 | 160 |  |
| 8 | КТП № 2-23 | 10/0,4 | 100 |  |
| 9 | КТП № 2-33 | 10/0,4 | 250 |  |
| 10 | КТП № 2-32 | 10/0,4 | 400 |  |
| 11 | КТП № 2-34 | 10/0,4 | 160 |  |
| 12 | КТП № 6-1 | 10/0,4 | 160 |  |
| 13 | КТП № 6-2 | 10/0,4 | 160 |  |
| 14 | КТП № 6-9 | 10/0,4 | 25 |  |
| 15 | КТП № 6-10 | 10/0,4 | 160 |  |
| 16 | КТП № 6-12 | 10/0,4 | 250 |  |
| 17 | КТП № 6-13 | 10/0,4 | 160 |  |
| 18 | КТП № 6-14 | 10/0,4 | 160 |  |
| 19 | КТП № 6-16 | 10/0,4 | 160 |  |
| 20 | КТП № 6-17 | 10/0,4 | 250 |  |
| 21 | КТП № 6-18 | 10/0,4 | 160 |  |
| 22 | КТП № 6-6 | 10/0,4 | 100 |  |
| 23 | КТП № 5-13 | 10/0,4 | 100 |  |
| 24 | КТП № 4-1 | 10/0,4 | 63 |  |
|  |  | Напряжение | Кол-во и мощность трансформаторов |  |
| № | Наименование подстанций |  | на каждой подстанции |  |
|  |  | (тыс.кВ) |  |  |
|  |  |  | (шт * кВа) |  |
| 25 | КТП №4-31 | 10/0,4 | 160 |  |
| 26 | КТП № 4-32 | 10/0,4 | 160 |  |

2.1.5. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Система  санитарной  очистки  и  уборки  территорий  населенных  мест  должна

| предусматривать рациональный сбор, своевременное | удаление, надежное |
| --- | --- |
| обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию | твердых бытовых отходов |

(в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории муниципальных образований).

Сбор и вывоз ТБО в Среднеикорецком сельском  поселении Лискинского района находится в ведении различных организаций, основной задачей которых является сбор, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) от населения и организаций.

В Среднеикорецком сельском   поселении Лискинского  района применяются следующие системы сбора бытовых отходов:

– бестарная система (позвонковая) (транспортное средство объезжает закрепленные участки сбора по индивидуальному маршруту в соответствии установленным и согласованным графиком подачи автотранспорта; на маршруте мусоровоз имеет кратковременные стоянки, в течение которых жители данной территории (улицы и прилегающих к ней домовладений) имеют возможность отнести емкость с ТБО к транспортному средству).

С  целью  уменьшения  несанкционированного  объема  ТБО  в  селе Средний Икорец .

| поселениях в индивидуальной застройке применяется | позвонковая система с |
| --- | --- |
| применением полиэтиленовых мешков. Жители выносят | на обочины дорог на пути |

движения мусоровоз мешки. Оплата услуг за вывоз осуществляется ежемесячно или по факту сдачи мешков. Транспортное средство объезжает закрепленные участки сбора по индивидуальному маршруту в соответствии установленным и согласованным графиком подачи автотранспорта.

Применение полиэтиленовых мешков позволяет решить несколько проблем: 1.Обеспечить финансирование услуг по сбору и вывозу ТБО.

2. Обеспечить учет ТБО (объем ТБО определяется произведением собранных мешков и их вместимости).

3.Заинтересовать малообеспеченных граждан в сокращении расходов на приобретение упаковки (увеличение доли отбора отходов для компостирования и отбора ресурсов для сдачи частным лицам, осуществляющим прием вторичных материалов).

Вывозом ТБО в Среднеикорецком сельском поселении занимается ряд предприятий, объемы вывоза каждым из них приведены ниже:

- МУП Среднеикорецкое коммунальное хозяйство-384 м.куб.

- И.П. Киселёв -1,2 т.м.куб.;

- Санаторий им.Цюрупы-149м.куб.;

Периодичность вывоза в  Среднеикорецком сельском поселении Лискинского района различна в зависимости от времени года и плотности населения.

Для Среднеикорецкого сельского поселения характерно отсутствие заинтересованности и желания населения индивидуальных домовладений заключать договоры на сбор и вывоз ТБО, обусловленной сформировавшимися устоями и «привычками» обращения с отходами. В сельских поселениях организованный сбор и вывоз ТБО проблематичен. Большие расстояния и малая плотность населения приводят к тому, что себестоимость услуг на вывоз ТБО может в 5-10 раз превышать себестоимость вывоза ТБО в многоэтажном секторе. Таким образом, в сельских поселениях следовало бы применять очень высокие тарифы для покрытия этих затрат, при этом в них проживает преимущественно население с низким уровнем доходов.

Организация сбора в сельских поселениях проблематична, так как бюджетные возможности сельских поселений и уровень доходов жителей не позволяют приобретать необходимую технику и оборудование для обслуживания нескольких сот или десятков

| жителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствие системы организованного сбора и вывоза ТБО, а также за-крепленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| договорных обязательств и фактической оплаты услуг по вывозу ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | населением и |  |  |  |
| организациями приводит к образованию стихийных свалок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. |  | Краткий | анализ состояния |  |  | установки |  |  | приборов учета и |  |  |  |  |  |

энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

3.  Перспективы развития Муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективные показатели развития Муниципального образования

Согласно документ территориального планирования муниципального образования до расчётного срока планируется рост численности населения до 6700 тыс. человек.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке:

- Создание более комфортных условий для проживания жилья;

- Увеличение темпов роста строительства;

- Увеличение объёмов строительства индивидуального жилья.

Генеральным планом муниципального образования предусмотрены мероприятия по развитию и реконструкции жилых территорий.

При реконструкции улиц с преобладанием сложившейся капитальной жилой застройки следует предусматривать упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы общественного обслуживания, озеленения и благоустройства территории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование.

Объемы сохраняемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять в установленном порядке с учетом его экономической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

При комплексной реконструкции сложившейся застройки допускается при соответствующем обосновании уточнять нормативные требования заданием на проектирование по согласованию с местными органами архитектуры, государственного надзора и санитарной инспекции. При этом необходимо обеспечивать снижение пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные услуги.

3.2.1. Прогноз спроса на услуги водоснабжения

Перспективный баланс услуги водоснабжения в муниципальном образовании представлен с учетом прогноза численности населения, степени обеспеченности населения централизованной услугой водоснабжения, реализации мероприятий по энергосбережению. Перспективный баланс водоснабжения Муниципального образования представлен в таблице 17.

Прогноз перспективного водопотребления

|  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во Чел. | Среднесут. | Максимальный | Поливочные | Коммунально |  |  |  |
| потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |
|  |  | расход воды м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сут. расход воды | нужды |  | -бытовые |  |  |
| с. Средний Икорец | 4714 | 272,1 | 312,16 |  |  |  | 312,16 |  |
| Итого | 4714 |  | 312,16 |  |  |  | 312,16 |  |
|  |  | 272,1 |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Прогноз спроса на услуги водоотведения

На территории Муниципального образования отсутствует система централизованного водоотведения.

3.2.3 Прогноз спроса на услуги электроснабжения

Данные о перспективном балансе электроснабжения Муниципального образования отсутствуют.

3.2.4 Прогноз спроса на услуги газоснабжения

Данные о перспективном балансе газоснабжения муниципального образования отсутствуют.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ

- 359/ГС от 01.10.2013 г., к которым относятся:

  - критерии доступности коммунальных услуг для населения;

  - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

  - величины новых нагрузок;

  - показатели качества поставляемого ресурса;

  - показатели степени охвата потребителей приборами учета;

  - показатели надежности поставки ресурсов;

  - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

  - показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

  - показатели воздействия на окружающую среду.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. В перечень целевых показателей были включены показатели, актуальные для систем коммунальной инфраструктуры данного Муниципального образования. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Муниципального образования представлены в таблице 19.

Таблица 19

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Муниципального образования

|  |  |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Показатели | Ед. изм. | норматива- |  |
|  |  |  | индикатора |  |
|  | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.4-0.5 |  |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.3-0.4 |  |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.4-0.5 |  |
|  | 1.4. Показатели движения ОФ |  | - |  |
|  | 1.4.1. Коэффициент износа | % | - |  |
|  | 1.4.2.Коэффициент годности | % | - |  |
| 1. Надежность | 1.4.3.Коэффициент обновления | % | - |  |
|  | 1.4.4.Коэффициент выбытия | % | - |  |
|  | 1.5.Объем ресурса |  | - |  |
|  | 1.5.1.Выработка | т.м3 | - |  |
|  | 1.5.2.Собственные нужды | т.м3 | - |  |
|  | 1.5.3.Потери | % | 12-20 |  |
|  | 1.5.4.Полезный отпуск | т.м3 | - |  |
|  | 2.1.Доля расходов на коммунальные услуги в | % | 6.3-7.2 |  |
|  | совокупном доходе семьи |  |  |  |
|  | 2.2.Доля населения с доходами ниже | % | 8-12 |  |
|  | прожиточного минимума, % |  |  |  |
| 2. Доступность | 2.3.Доля получателей субсидий на оплату |  |  |  |
|  | коммунальных услуг в общей численности | % | 10-15 |  |
|  | населения, % |  |  |  |
|  | 2.4.Уровень собираемости платежей за | % | 85-95 |  |
|  | коммунальные услуги, % |  |  |  |
| 3. Обеспечение экологических | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |  |
|  | 3.2. Соответствие установленным нормам |  |  |  |
| требований |  | % | уст. нормы |  |
|  | ПДК |  |  |  |

5.  Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы коммунальной инфраструктуры представлен в таблице 20.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование |  |
| № п. | Наименование |  |  |  |  | финансиро |  |  |  |  | 2019- | 2022- | 2025- |  |  |  |
|  |  | Цель проекта | параметры |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | стоимости |  |
| п. | инвестиционного проекта |  |  |  |  | вание, тыс. |  |  |  |  | 2021 | 2024 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ |  |
|  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка водомеров на вводах | Наладить | Установка |  |  | 6042 |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет по |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 3021 | 3021 | - |  | укрупненным |  |
|  | водопровода | коммерческий учет | приборов учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателям |  |
|  | Оборудование всех объектов |  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет по |  |
|  | водоснабжения системами |  |  |  |  | 1485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Наладить учет | инженерного |  |  |  |  | - | - | - | 742,5 | 742,5 | - |  | укрупненным |  |
|  | автоматического управления и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателям |  |
|  | регулирования,учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство новых ВЗУ | Улучшение | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет по |  |
| 1.3 |  | качества |  |  |  | 21124 |  | - | - | 10562 | 10562 | - | - |  | укрупненным |  |
|  |  |  | ВЗУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателям |  |
|  | Проект и строительство | Улучшение | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водопроводных сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет по |  |
| 1.4 | подключения всей жилой | качества | инженерного |  |  | 105023,0 |  | - | 35007 | 35007 | 35009 | - | - |  | укрупненным |  |
|  | Застройки село Средний Икорец | водоснабжения | оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателям |  |
|  | Проектирование и монтаж водоснабжения по новостройки ул. Яблочкина и ул.Семёновой | Подключение новых абонентов | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет по |  |
| 1.5 |  |  | инженерного |  |  | 3525,0 |  | - | 3525,0 | - | - | - | - |  | укрупненным |  |
|  |  |  | оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателям |  |

|  |  |  | Технические |  | Всего |  |  |  |  |  |  | Обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Наименование |  |  |  | финансиро |  |  |  | 2019- | 2022- | 2025- |  |  |
|  |  | Цель проекта | параметры |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  | стоимости |  |
| п. | инвестиционного проекта |  |  |  | вание, тыс. |  |  |  | 2021 | 2024 | 2030 |  |  |
|  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | работ |  |
|  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода на новостройки ул. Семёновой ул. Яблочкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  | 1944 | - | 1944 | - | - | - | - |  |  |
| 2.1 |  | Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Технические | Всего |  |  |  |  |  |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Наименование |  |  |  | финансиро |  |  |  | 2019- | 2022- | 2025- |  |
|  |  |  | Цель проекта | параметры |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  | стоимости |
| п. | инвестиционного проекта |  |  |  | вание, тыс. |  |  |  | 2021 | 2024 | 2030 |  |
|  |  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |  | работ |
|  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 110939,0 | 223,5 | 40699,5 | 35007 | 35009 |  |  | - |

Приводимые капиталовложения являются предварительными. Более точная оценка стоимости выполняемых мероприятий должна определяться в рамках соответствующих инвестиционных программ и программ бюджетного финансирования.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании Законов Воронежской области, нормативно-правовых актов Муниципального образования, утверждающих бюджет. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области осуществляется в соответствии с Правилами, устанавливаемыми Субъектом РФ.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения. 6.1 Объемы и источники инвестиций

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей муниципального образования будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам):

–       федеральный бюджет;

–       областной бюджет;

–       местный бюджет.

- с привлечением внебюджетных источников:

– за счет платы (тарифа) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры

- тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

– надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

–      привлеченные средства (кредиты);

– средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

В 1 квартале текущего года, следующего за отчетным, Программа ежегодно корректируется Координатором по итогам фактического финансирования из всех видов источников.

Информация об объемах и источниках инвестиций по каждому проекту приведены в таблице 21.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Наименование инвестиционного | Всего |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный | Областной |  | Местный | Собственные |  |  |  |
| п. | проекта |  |  |  |  |  |  | Иные средства |  |  |
|  |  | , тыс. руб. | бюджет | бюджет |  | бюджет | средства |  |  |  |
|  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования учета | 447,0 | - | - |  | - | - | 447,0 |  |  |
|  | Проект и строительство водопроводных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | сетей для подключения всей жилой | 3525,0 | - | - |  | - | - | 3525,0 |  |  |
|  | застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями на территории Муниципального образования;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием Муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, утилизации ТБО.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации

разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой действующих на территории муниципального образования территориальных сетевых организаций.

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения Муниципального образования, целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ

газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 №

264-э/5.

6.3 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

Доля расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году рассчитывается по фактическим статистическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ (сводная) конкретного Муниципального образования, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части численности населения и среднедушевых доходов населения).

Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления.

7.  Управление программой.

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Заказчиком Программы является администрация Муниципального образования. Ответственным за реализацию Программы является администрация Муниципального образования.

Программа реализуется администрацией Муниципального образования, а также предприятиями коммунального комплекса Муниципального образования, в том числе теплоснабжающей организацией и субъектами электроэнергетики Муниципального образования.

Основными функциями администрации Муниципального образования по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Муниципального образования и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Муниципального образования, Управления тарифного регулирования Воронежской области по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации Муниципального образования и предложений о ее корректировке.

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы.

В рамках осуществляемых полномочий администрация Муниципального образования подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Муниципального образования.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Муниципального образования, бюджета Воронежской области, а также средств организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Муниципального образования, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ, а также иные средства. Инвестиционными источниками организаций коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства регионального и федерального бюджетов в рамках финансирования региональных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета Муниципального образования на очередной финансовый год.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом Муниципального образования, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Муниципального образования.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Муниципального образования или Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Воронежской области.

В данном соглашении (кроме прав, обязанностей и ответственностей сторон) должны найти отражение следующие условия: долгосрочные параметры регулирования деятельности организации коммунального комплекса; целевые показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения; перечень мероприятий программы и их стоимость; объемы и

источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства); условия пересмотра программы и долгосрочных тарифов; контроль за исполнением программы (порядок, формы, параметры и ответственные лица).

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее Решение Совета депутатов Муниципального образования, которым утверждена Программа

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений  в  выполнении  мероприятий  Программы  в  предшествующий

период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;

- уточнения  мероприятий,  сроков  реализации,  объемов  финансирования

мероприятий.