# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СРЕДНЕИКОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10  октября 2017 г.  № 104

# Об утверждении акта межведомственной

комиссии «О признании дома,

расположенного по адресу:

Воронежская область, Лискинский район,

с. Средний Икорец, ул. Ленина, д. 188,

непригодным для постоянного проживания»

Рассмотрев акт межведомственной комиссии от 09.10.2017 года, администрация Среднеикорецкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить акт межведомственной комиссии  от 09.10.2017 года «О признании дома номер 188, расположенного  по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с. Средний Икорец, ул. Ленина, непригодным для постоянного проживания».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава  администрации

Среднеикорецкого сельского поселения                               А.П. Нестеров

АКТ

Село Средний Икорец

Лискинского района

Воронежской области                                                                            09.10.2017 г.

Межведомственная комиссия, созданная распоряжением главы администрации Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района 02.10.2017 г. № 17 в составе: председателя комиссии – заместителя главы администрации Среднеикорецкого сельского поселения Добрачевой С.И., членов комиссии: директора филиала ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация»  БТИ Лискинского района Машиной Э.А., главного архитектора района Воробьевой О.И., юрисконсульта МКУ службы городского управления Ястребовой А.С., начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лискинскому и Бобровскому районам Кондратьева С.В., заместителя главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском Каменском, Каширском, Острогожском районах» Яценко М.В., произвела обследование дома номер 188, расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, село Средний Икорец, улица Ленина, с целью определения технического состояния конструктивных элементов благоустройства и оборудование участка внутренней планировки и пригодности жилой площади для постоянного проживания.

Рассмотрев предъявленную документацию и произведя необходимые уточнения на месте, комиссия установила следующее:

1. Техническая характеристика здания:

Год постройки –1975 год.

Здание относится к 4 (четвертой) группе капитальности. Установленный срок службы 50 лет.

Фактически –  42 года.

Этажность – 1

Средняя внутренняя высота жилых комнат – 2,95 м.;

Общая площадь – 94,4 кв.м.;

Жилая площадь – 43,0 кв.м.

Физический износ здания –  65 %

Наличие инженерного оборудования:

- отопление – печное;

- водопровод – отсутствует;

- канализация – отсутствует;

- газоснабжение – отсутствует;

- электроснабжение – отсутствует;

- телефонизация – отсутствует.

2. Генеральный план и благоустройство.

Участок находится в запущенном состоянии, имеются разрушенные постройки.

3. Характеристика конструктивной системы здания.

Здание находится в неудовлетворительном состоянии.

4. Описание частей зданий и конструкции

- Фундамент – частично разрушен;

- стены – шлакоблочные, имеется проседание и деформация;

- кровля – материал – железо,  частично разрушена,

- перекрытия – деревянные с трещинами;

- полы – дощатые, износ ходовой части, частично сорваны;

- двери – деревянные, полотна осели,

- внутренняя отделка – стены оштукатурены, имеются трещины и частичные

обрушения;

- отмостка – отсутствует.

5. Анализ существующей планировки

Планировка и уровень благоустроенности жилого помещения не соответствуют нормам СНиП 2 08.01-89 «Жилые здания».

6. Заключение

На основании вышеизложенного, комиссия считает, что дом номер 188, расположенный по адресу: Воронежская область, Лискинский район, село Средний Икорец, улица Ленина, согласно Положения «О признании помещений жилыми помещениями, жилого помещения непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 47 от 25.01.2006 г., следует отнести к категории непригодных для проживания, так как физический износ дома по состоянию на 09.10.2017 г. составляет 65 %.

Председатель комиссии                                                                     С.И.Добрачева

Члены комиссии                                                                                 Э.А.Машина

О.И.Воробьева

А.С.Ястребова

С.В. Кондратьев

М.В.Яценко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании   дома номер 188, расположенной по адресу: Воронежская область, Лискинский район, село Средний Икорец, улица Ленина, непригодным для постоянного проживания

Межведомственная комиссия, назначенная распоряжением администрации Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области № 17 от 02.10.2017 г., в составе: председателя комиссии – заместителя главы администрации Среднеикорецкого сельского поселения Добрачевой С.И.,   членов комиссии:  директора филиала ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация» БТИ Лискинского района Машиной Э.А., главного архитектора Лискинского муниципального района Воробьевой О.И., юрисконсульта МКУ службы городского управления Ястребовой А.С., начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лискинскому и Бобровскому районам Кондратьева С.В., заместителя главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском Каменском, Каширском, Острогожском районах» Яценко М.В..

По результатам рассмотренных документов и на основании акта межведомственной комиссии от 09.10.2017 г., составленного по результатам обследования дома номер 188, расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, село Средний Икорец, улица Ленина, общая площадь 94,4 кв.м., здание относится к 4 (четвертой) группе капитальности, оборудован: отопление – печное, электроснабжение – отсутствует. Фундамент – частично разрушен. Стены – шлакоблочные. Кровля – кровельная сталь по тесовой обрешетке с деревянными стропилами.

Согласно Положению «О признании помещения жилыми помещениями, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.01.2006 г. № 47, данный дом следует отнести к категории непригодных для постоянного проживания, так как физический износ дома по состоянию на 09.10.2017 г. фактически составляет 65%. Проводить капитальный ремонт дома экономически нецелесообразно. Признать дом непригодным для постоянного проживания.

Приложение к заключению:

а) акт обследования дома;

б) экспертные заключения о соответствии.

Председатель комиссии                                                                     С.И.Добрачева

Члены комиссии                                                                                 Э.А.Машина

О.И.Воробьева

А.С.Ястребова

С.В.Кондратьев                                                                                                              М.В.Яценко