# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СРЕДНЕИКОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10  ноября 2017 г.  № 110

# Об утверждении акта межведомственной

комиссии «О признании дома,

расположенного по адресу:

Воронежская область, Лискинский район,

с. Средний Икорец, пл. Кирова, д. 32,

нуждающимся в ремонте»

Рассмотрев акт межведомственной комиссии от 10.11.2017 года, администрация Среднеикорецкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить акт межведомственной комиссии  от 10.11.2017 года «О признании дома номер 32, расположенного  по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с. Средний Икорец, пл. Кирова нуждающимся в ремонте».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава  администрации

Среднеикорецкого сельского поселения                               А.П. Нестеров

АКТ

Село Средний Икорец

Лискинского района

Воронежской области                                                                            10.11.2017 г.

Межведомственная комиссия, созданная распоряжением главы администрации Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района 02.10.2017 г. № 17 в составе: председателя комиссии – заместителя главы администрации Среднеикорецкого сельского поселения Добрачевой С.И., членов комиссии: директора филиала АО «Воронежоблтехинвентаризация»  БТИ Лискинского района Машиной Э.А., главного архитектора района Воробьевой О.И., главного специалиста юридического отдела администрации Лискинского района Андросовой М.В., начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лискинскому и Бобровскому районам Кондратьева С.В., заместителя главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском Каменском, Каширском, Острогожском районах» Яценко М.В., произвела обследование дома номер 32, расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, село Средний Икорец, пл. Кирова, с целью определения технического состояния конструктивных элементов благоустройства и оборудование участка внутренней планировки и пригодности жилой площади для постоянного проживания.

Рассмотрев предъявленную документацию и произведя необходимые уточнения на месте, комиссия установила следующее:

1. Техническая характеристика здания:

Год постройки –1974 год.

Здание относится к 4 (четвертой) группе капитальности. Установленный срок службы 50 лет.

Фактически –  43 года.

Этажность – 1

Средняя внутренняя высота жилых комнат – 3,0 м.;

Общая площадь – 94,6 кв.м.;

Жилая площадь – 64,3 кв.м.

Физический износ здания –  40 %

Наличие инженерного оборудования:

- отопление –газовое;

- водопровод – имеется;

- канализация – имеется  (выгребная яма), нуждается в расширении;

- газоснабжение – имеется;

- электроснабжение – имеется;

- телефонизация – нет.

2. Генеральный план и благоустройство.

Участок находится в ухоженном состоянии, имеются четыре сарая, гараж.

3. Характеристика конструктивной системы здания.

Здание находится в удовлетворительном состоянии.

4. Описание частей зданий и конструкции

- Фундамент – в удовлетворительном состоянии;

- стены – деревянные, в удовлетворительном состоянии;

- кровля – материал – шифер,

- перекрытия – деревянные;

- полы – дощатые, износ ходовой части и не только,  просели;

- двери – деревянные, некоторые полотна осели,

- внутренняя отделка – стены оштукатурены,  поклеены обои;

- отмостка – имеется.

5. Анализ существующей планировки

Планировка и уровень благоустроенности жилого помещения не соответствуют нормам СНиП 2 08.01-89 «Жилые здания».

6. Заключение

На основании вышеизложенного, комиссия считает, что дом номер 32, расположенный по адресу: Воронежская область, Лискинский район, село Средний Икорец, пл. Кирова, согласно Положения «О признании помещений жилыми помещениями, жилого помещения непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 47 от 25.01.2006 г., следует отнести к категории пригодных для проживания, но нуждается в ремонте, так как физический износ дома по состоянию на 10.11.2017 г. составляет 40 %.

Председатель комиссии                                                                     С.И.Добрачева

Члены комиссии                                                                                 Э.А.Машина

О.И.Воробьева

М.В.Андросова

С.В. Кондратьев

М.В.Яценко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании   дома номер 32, расположенной по адресу: Воронежская область, Лискинский район, село Средний Икорец, пл. Кирова, пригодным для постоянного проживания, но нуждающимся в ремонте

Межведомственная комиссия, назначенная распоряжением администрации Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области № 17 от 02.10.2017 г., в составе: председателя комиссии – заместителя главы администрации Среднеикорецкого сельского поселения Добрачевой С.И.,   членов комиссии:  директора филиала АО «Воронежоблтехинвентаризация» БТИ Лискинского района Машиной Э.А., главного архитектора Лискинского муниципального района Воробьевой О.И., главного специалиста юридического отдела администрации Лискинского района Андросовой М.В., начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лискинскому и Бобровскому районам Кондратьева С.В., заместителя главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском Каменском, Каширском, Острогожском районах» Яценко М.В..

По результатам рассмотренных документов и на основании акта межведомственной комиссии от 10.11.2017 г., составленного по результатам обследования дома номер 32, расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, село Средний Икорец, пл. Кирова, общая площадь 94,6 кв.м., здание относится к 4 (четвертой) группе капитальности, оборудован: отопление – газовое, электроснабжение – имеется. Фундамент – в удовлетворительном состоянии. Стены – деревянные. Кровля – шиферная по тесовой обрешетке с деревянными стропилами.

Согласно Положению «О признании помещения жилыми помещениями, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.01.2006 г. № 47, данный дом следует отнести к категории пригодных для постоянного проживания, так как физический износ дома по состоянию на 10.11.2017 г. фактически составляет 40%. Признать дом пригодным для постоянного проживания, но нуждается в проведении капитального ремонта (замена пола, замена канализации, расширение выгребной ямы).

Приложение к заключению:

а) акт обследования дома;

б) экспертные заключения о соответствии.

Председатель комиссии                                                                     С.И.Добрачева

Члены комиссии                                                                                 Э.А.Машина

О.И.Воробьева

М.В.Андросова

С.В.Кондратьев                                                                                                              М.В.Яценко